- 江苏省国画院危房消险加固方案设计项目比价文件

- 一、项目名称

- 江苏省国画院危房消险加固方案设计项目

- 二、项目预算

- 9.5万元。报价不得超过预算金额，否则按无效投标处理。

- 三、项目概况

- 江苏省国画院成立于 1957 年 2 月，距今已有 60 余年，现国画院位于鼓楼区虎踞路 175-1 号，建筑风格以中式仿古为主，结合传统园林山水的营造，整体文化艺术氛围浓厚。省国画院可分为东区及西区两片区域，由于建设年代久远，常年失修，建筑出现了较为严重的破损，东区部分外廊及西区建筑经过房 屋危险性鉴定认定为 C 级和 D 级危房，存在较大的安全隐患，西区房 屋闲置多年，环境破败，急待排除建筑险情，江苏省国画院危房消险加固和维修改造后重新利用，确保画院工作人员和画家的人生安全及工作环境安全和谐。

- 江苏省国画院可分为东区和西区两个区域。东区建筑占地面积约1925 平方米、总建筑面积约 3566 平方米；西区建筑占地面积约 745.85平方米、总建筑面积约 1344 平方米，根据房屋危险性鉴定报告及现场实际情况，本次工程设计主要包含有以下内容：

- （1）东区

- 根据现场情况，东区工程设计内容主要有：建筑屋面维修、屋面清杂、建筑外立面粉刷及油漆修补、木门窗油漆修补、檐口仿木结构修补、 危廊局部结构加固、外廊油漆修补、外廊屋面清杂局部瓦片更换、展览厅地下室室内整治维修、木结构白蚁防治、室外安全环境整治、院墙加固维修等。

- （2）西区

- 根据房屋危险性鉴定报告及现场情况，西区工程设计内容主要有：建筑结构加固、室内格局局部改造、建筑屋面维修、建筑外立面维修、建筑门窗更换、满足必要使用要求的简装、安全环境整治、院墙加固维修、老旧水电管线改造、安消防设施建设等。

- 四、招投标要求

- （一）投标的供应商必须符合下列条件（包括但不限于以下内容）：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加；

- 7.本项目的特定资格要求；

- 8.法律、行政法规和本招标文件规定的其他条件；

- 9.本项目不接受联合体投标。

- （二）投标要求：

1.投标人须有承接过类似工程项目的成功经验并具备符合需求的专业技术人员；必须具备工程设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。 拟派项目负责人必须具备一级注册建筑师资格。

- 2.本次采购结算方式为固定单价合同，须涵盖项目全部内容；

- 3.报价超出本项目预算的为废标；

- 4.报价文件须包含报价单、营业执照（复印件加盖公章）、相应资质证明文件（复印件加盖公章）、相关业绩（合同）（复印件加盖公章）、法定代表人或法人授权委托书（复印件加盖公章）及其身份证的复印件并加盖公章；

- 5.报价文件应加盖投标供应商公章及骑缝章，置于档案袋内，档案袋口密封并加盖供应商公章；

- 6.报价文件须包含采购人要求的承接项目申请表（见招标文件附件）

- 7.供应商资质不满足要求为废标。

- 8.以上斜体部分为实质性相应内容，供应商必须如实响应。

- （三）招标文件接收信息：

1.报价文件递交截止时间：2025年9月18日  下午15:00点

2.报价文件递交地点：南京市虎踞路175-1号江苏省国画院

3.报价文件接收人：刘老师

4.联系电话：025-58956296

5.报价文件亦可采用邮寄或快递的方式在投标截止时间之前送达，逾期恕不接受。

6.报价文件在投标截止时间后一律不予退回。

- （四）开标有关信息：

本次采购由江苏省国画院自行组织、专家组评审，符合相应资格条件的供应商不少于3家时，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，无需供应商到场。本项目采用最低成交价法，即价格最低者为中标单位。

- 五、服务需求

- 1、设计内容

- 方案设计需要包括项目基本概述、现状调查、加固维修设计、环境景观设计、工程造价等。所涉及的内容需包含国家规定的方案设计内容，并达到相应质量要求。

- 2、申请规划报审手续

- 中标供应商需要按照江苏省国画院所属地规划部门的要求准备相应材料，并协助采购方申请报规手续，直至方案设计通过规划部门审批。

- 3、沟通协调任务

- 供应商需要配合采购人同江苏省公建中心、省发改委等单位进行沟通协调，确保整体工程任务的推进。

- 4、设计要求

- （1）供应商在设计开始前，需要充分与采购人进行沟通，了解采购人需求，不断完善设计方案。

- （2）方案设计科学合理，符合本工程实际情况，体现仿古园林、工程加固等项目特点，因地制宜的开展设计工作。

- （3）供应商应同采购人紧前对接所属地的规划部门，根据规划部门要求修改方案设计，并最终取得规划部门审批通过。

- （4）规划方案合理利用土地，与周边环境协调。项目功能设计合理，符合本项目特定的功能需求及满足规范要求。

- 5、踏勘现场

- （1）投标人自行组织现场踏勘,了解现场改造部位情况。

- （2）投标人踏勘现场发生的费用自理。

- （3）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 六、合同与付款

- 1.合同形式：固定总价合同，中标价即合同价。

- 2.付款方式：供应商完成方案设计并协助甲方通过规划部门审批后，待江苏省公建中心拨付资金至江苏省国画院后，一次性付清款项。

- 七、风险与责任

- 1、投标人应考虑所有可能出现的风险，后期费用不作任何调整。

- 2、因设计缺陷导致返工，设计方承担修复费用。

- 八、评审方式

- 本项目采用最低成交价法，即价格最低者为中标单位。

- 九、签订合同

- 1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出后10天内，按照比选文件以及采购标的、采购金额和服务要求等事项签订采购合同。

- 2、比选文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

- 3、成交供应商未按照比选文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关责任。

- 4、采购人不得向成交供应商提出超出比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离比选确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。

- 5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果， 或者成交供应商无正当理由拒绝签订采购合同的，应当承担相应的责任，受到相关处罚。

- 十、项目工期及交付

- 1、本项目工期为15日，自合同签订之日起完成全部方案设计工作，向甲方提供满足要求的设计文件，后续的报规手续所需时间不包含在内，设计延误每日扣减合同金额5%。

- 2、方案设计完成后，供应商向采购方提交不少于3份方案设计的纸质版本文件。