江苏省国画院2026年配电房维保项目需求

一、 应急服务响应

（1）一般故障：在接到甲方服务请求后1小时内响应，2小时内到达现场处理，24小时内抢修完毕。

（2）紧急故障（影响甲方正常业务运行）：30分钟内响应，1时内到达现场处理，12小时内抢修完毕。

（3）特别重大故障（导致系统瘫痪）：15内响应，30钟内到达现场处理。

二、技术服务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规维保服务 | 月度巡检（12 次 /1 年）+ 年度预防性试验（1 次 / 1年） | 套 | 1 | 一年 |
| 2 | 应急抢修服务 | 24 小时响应，区域内 2 小时到场，不限次故障处理 | 年 | 1 | 一年 |
| 3 | 安全用具送检 | 绝缘手套 / 靴（半年一检）、接地线 / 令克棒（两年一检）高压验电笔，摇表（一年一检）等 | 批 | 1 | 一年 |
| 4 | 二级配电箱维保 | 全年不限次上门，含接线紧固、绝缘检测、清洁，设备辅材配件等 | 处 | 13 | 一年 |

- 具备国家《承装（修、试）电力设施许可证》资质。

- 服务周期

自合同生效之日起一年内提供上述服务。