## Sheet1
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注
1 | 75轻钢龙骨隔墙 | ㎡‌ | 30.65 | 1.75 系列轻钢龙骨，主副龙骨配套，符合国标； 2. 龙骨间距符合装饰装修规范； 3. 含龙骨配件、加固件； 4. 不含封面板（另计基层）； 5. 含现场切割、安装、调垂直平整； 6. 所有辅材包含在内
2 | 木工板基层（E0级环保板材） | ㎡‌ | 30.65 | 1. 采用 E0 级环保木工板； 2. 与轻钢龙骨隔墙固定牢固； 3. 板面平整，接缝处理到位； 4. 含自攻螺丝、防锈处理； 5. 含裁切、安装； 6. 满足后续杉木板面层安装条件
3 | 杉木板安装、面层刨平（20mm厚） | ㎡‌ | 30.65 | 1.20mm 厚实木杉木板； 2.板面刨平打磨，无毛刺、开裂、缺角； 3.固定于木工板基层上； 4.板缝处理到位； 5.含辅材、打磨找平工序； 6.成品保护，避免施工磕碰损伤板面
4 | 窗户钢丝网安装 | ㎡‌ | 6.2 | 1. 防锈金属钢丝网，网孔均匀； 2. 配套固定压条、紧固件； 3. 与窗框牢固安装，无松动翘边； 4. 防锈防腐处理； 5. 含裁切、安装固定
5 | 开关插座移位（含开槽修补） | 个 | 1 | 1. 原有开关插座点位移位； 2. 包含开槽、布线、底盒安装、接线； 3. 符合电气施工规范； 4. 完工通电测试，安全可靠； 5. 开槽部位后期修补处理
6 | 防盗门拆除、安装 | 樘 | 2 | 1. 原有防盗门拆除、清理清运； 2. 新防盗门就位安装，调水平垂直； 3. 门框缝隙填充、密封打胶； 4. 门锁五金配套调试，开关启闭顺畅； 5. 含拆除垃圾清运
7 | 木制暗门制作、安装 | 樘 | 1 | 1. 配套整体木作工艺，同空间板材风格； 2. 门扇、门框制作安装，开启闭合灵活； 3. 暗藏合页、五金配件配套； 4. 门缝均匀，关闭后外观平整； 5. 五金配件安装调试到位
8 | 措施及其他费用（管理费、税金、垃圾清运、成品保护、安全文明施工等） | 项 | 1 | 包含本项目全部管理费、税金、材料场内运输、成品保护、施工现场垃圾清运、安全文明施工、现场开孔修补、成品保护、完工现场清理，以及清单未列明但完成本工程必须发生的所有配套工作，总价包干，不予另行计取